## Лист1
КТП-210/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 60 лет ссср верх |  |  |  | 2025-06-15 | 20 | 21 | 1 | 231 | 232 | 229 |  | 16%
р 1 60 лет ссср низ |  |  |  | 11-35 | 11 | 12 | 24
р3 ул. Освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 дружбы |  |  |  |  | 5 | 8 | 12
р гл |  |  |  |  | 36 | 41 | 37
КТП-210/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 60 лет ссср верх |  |  |  | 22-20 | 7 | 26 | 1 | 232 | 233 | 230 |  | 24%
р1 60 лет ссср низ |  |  |  |  | 8 | 32 | 20
р3 ул .освещение |  |  |  |  | 12 |  | 23
р4 дружбы |  |  |  |  | 5 | 12 | 31
р гл |  |  |  |  | 32 | 70 | 75