## Лист1
КТП-210/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 российская |  |  |  | 2025-06-15 | 23 | 36 | 12 | 229 | 231 | 231 |  | 20%
р1 родниковая |  |  |  | 11-55 | 19 | 25 | 13
р4 ул.осв.
р5 молодежная |  |  |  |  | 22 | 26 | 50
р 3 Солнечная 7 |  |  |  |  | 4 | 2 | 4
Ргл |  |  |  |  | 68 | 89 | 79
КТП-210/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 российская |  |  |  | 2025-05-22 | 28 | 23 | 28 | 229 | 231 | 231 |  | 32%
р1 родниковая |  |  |  | 22-05 | 35 | 49 | 19
р4 ул.осв. |  |  |  |  | 25 | 9 | 13
р5 молодежная |  |  |  |  | 23 | 44 | 35
р 3 Солнечная 7 |  |  |  |  | 11 | 14 | 10
Ргл |  |  |  |  | 122 | 139 | 105