## Лист1
КТП-210/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав1 связь |  |  |  | 2025-06-15 | 5 | 4 | 4 | 239 | 233 | 225 |  | 10%
ав2 Красноармейская 271 |  |  |  | 11-45 | 5 | 10 | 13
ав3 жилые 2-х эт. Дома |  |  |  |  | 9 | 6 | 32
ав4 котельная |  |  |  |  | 16 | 4 | 14
ав5 пилорама |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ав6 бокс №10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А7 Белэнерго |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А9 КРАСНОАРМ 265/16 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2
А11 Красноармейская265/21 |  |  |  |  | 13 | 17 | 19
Ргл |  |  |  |  | 51 | 44 | 84
КТП-210/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав1 связь |  |  |  | 21-55 | 6 | 4 | 4 | 230 | 231 | 235 |  | 10%
ав2 Красноармейская 271 |  |  |  |  | 24 | 12 | 16
ав3 жилые 2-х эт. Дома |  |  |  |  | 13 | 6 | 19
ав4 котельная |  |  |  |  | 12 | 4 | 9
ав5 пилорама |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ав6 бокс №10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
А7 Белэнерго |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А9 КРАСНОАРМ 265/16 |  |  |  |  | 3 | 3 | 7
А11 Красноармейская265/21 |  |  |  |  | 13 | 17 | 19
Ргл |  |  |  |  | 72 | 47 | 74