## Лист1
ТП-3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | 228 | 232 | 228 | 376 | 11%
р2 резерв |  |  |  | 9-55
р3 революционеров 16 п 5 |  |  |  |  | 6 | 3 | 15
р4 революционеров 18 |  |  |  |  | 11 | 7 | 5
р6 резерв
р7 революционеров 14 п 5 |  |  |  |  | 7 | 5 | 10
р8 революционеров 12 п 2 |  |  |  |  | 15 | 8 | 8
р9 революционеров 10 п 7 |  |  |  |  | 5 | 9 | 17
Р гл |  |  |  |  | 44 | 32 | 55
Т2 откл | 250 | 2 | 360 | [8 empty] | 15%
Р11 революционеров 12 п 10 |  |  |  |  | 27 | 18 | 13
р12 революционеров 12 п 5 |  |  |  |  | 14 | 7 | 7
р13 революционеров 14 п 2 |  |  |  |  | 9 | 4 | 4
р14 революционеров 10 п 3 |  |  |  |  | 9 | 6 | 4
р15 резерв
р16 революционеров 18 п 2 |  |  |  |  | 7 | 7 | 6
р17 осв.тп |  |  |  |  | 0
р18 революционеров 16 п 2 |  |  |  |  | 10 | 8 | 14
Р гл |  |  |  |  | 76 | 50 | 48
ТП-3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  | 227 | 235 | 227 | 376 | 14%
р2 резерв |  |  |  | 21-55
р3 революционеров 16 п 5 |  |  |  |  | 18 | 5 | 4
р4 революционеров 18 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10
р6 резерв
р7 революционеров 14 п 5 |  |  |  |  | 11 | 9 | 10
р8 революционеров 12 п 2 |  |  |  |  | 8 | 16 | 18
р9 революционеров 10 п 7 |  |  |  |  | 10 | 11 | 11
Р гл |  |  |  |  | 57 | 51 | 53
Т2 откл | 250 | 3 | 360 |  |  |  |  | 231 | 230 | 227 |  | 21%
Р11 революционеров 12 п 10 |  |  |  |  | 15 | 16 | 16
р12 революционеров 12 п 5 |  |  |  |  | 10 | 13 | 8
р13 революционеров 14 п 2 |  |  |  |  | 13 | 24 | 4
р14 революционеров 10 п 3 |  |  |  |  | 10 | 19 | 18
р15 резерв
р16 революционеров 18 п 2 |  |  |  |  | 19 | 10 | 7
р17 осв.тп |  |  |  |  | 0
р18 революционеров 16 п 2 |  |  |  |  | 20 | 10 | 14
Р гл |  |  |  |  | 87 | 92 | 67