## Лист1
КТП-210/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 231 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав. Ф-1 |  |  |  | 2025-06-15 | 3 | 8 | 10 | 231 | 230 | 232 |  | 11%
ав. Ф-2 |  |  |  | 13-30 | 11 | 16 | 8
ав. Ф-3 |  |  |  |  | 10 | 5 | 10
А гл |  |  |  |  | 24 | 29 | 28
КТП-210/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 231 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав. Ф-1 |  |  |  | 22-15 | 13 | 4 | 8 | 228 | 226 | 229 |  | 19%
ав. Ф-2 |  |  |  |  | 12 | 18 | 16
ав. Ф-3 |  |  |  |  | 20 | 42 | 6
А гл |  |  |  |  | 45 | 64 | 30