## Лист1
КТП-210/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-р | Z 100 | 3 | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-06-15 |  |  |  | 227 | 229 | 230 |  | 22%
А1 Пушкина четная |  |  |  | 14-00 | 24 | 20 | 4
А2 Пушкина нечетная |  |  |  |  | 8 | 4 | 22
А3 Уральская |  |  |  |  | 13 | 6 | 3
А Гл |  |  |  |  | 45 | 30 | 29
Р гл
КТП-210/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-р | Z 100 | 3 | 145 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20-30 |  |  |  | 229 | 232 | 233 |  | 16%
А1 Пушкина четная |  |  |  |  | 14 | 8 | 2
А2 Пушкина нечетная |  |  |  |  | 3 | 12 | 6
А3 Уральская |  |  |  |  | 6 | 21 | 3
А Гл |  |  |  |  | 23 | 41 | 11
Р гл