## Лист1
КТП-210/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 25 | 3 | 36 | 2025-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 Резерв |  |  |  | 14-00 |  |  |  | 229 | 231 | 230 |  | 0%
А2 Дом смотрителя |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А3 СНТ "Трудовик" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А Гл
КТП-210/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 25 | 3 | 36 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 Резерв |  |  |  | 21-00 |  |  |  | 234 | 234 | 232 |  | 0%
А2 Дом смотрителя |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А3 СНТ "Трудовик" отключен |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А Гл