## Лист1
ТП-15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 волгоградская 17 | откл |  |  | 13-40 |  |  |  | 221 | 221 | 220 |  | 4%
р10 волгоградская 9/3 п 2 |  |  |  |  | 4 | 8 | 5
р11 волгоградская 5 | откл
р12 резерв
р13 музей |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 рез
р15 д/сад |  |  |  |  | 11 | 0 | 0
р16 хозблок |  |  |  |  | 12 | 13 | 13
Ргл |  |  |  |  | 27 | 21 | 18
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 223 | 222 | 224 |  | 5%
р1 резерв
р2 волгоградская 5 |  |  |  |  | 31 | 12 | 12
р3 резерв
р4 волгоградская 17 |  |  |  |  | 4 | 6 | 5
р5 Музей | откл
р6 волгоградская 9/3 п 5 |  |  |  |  | 7 | 9 | 4
р7 д/сад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 хозблок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 42 | 27 | 21
ТП-15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 волгоградская 17 | откл |  |  | 21-00 |  |  |  | 222 | 222 | 221 |  | 3%
р10 волгоградская 9/3 п 2 |  |  |  |  | 8 | 12 | 11
р11 волгоградская 5 | откл
р12 резерв
р13 музей
р14 рез
р15 д/сад |  |  |  |  | 5 | 0 | 0
р16 хозблок |  |  |  |  | 7 | 8 | 4
Ргл |  |  |  |  | 20 | 20 | 15
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 227 | 227 | 225 |  | 7%
р1 резерв
р2 волгоградская 5 |  |  |  |  | 27 | 23 | 15
р3 резерв
р4 волгоградская 17 |  |  |  |  | 10 | 11 | 17
р5 Музей | откл
р6 волгоградская 9/3 п 5 |  |  |  |  | 9 | 8 | 6
р7 д/сад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 хозблок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 46 | 42 | 38