## Лист1
ТП-16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв.тп |  |  |  | 2025-10-16 |  |  |  | 222 | 219 | 220 |  | 24%
р2 красная 123/2 кв 1-60 |  |  |  |  | 10 | 16 | 11
р3 рез.
р4 красная 123/3 |  |  |  |  | 18 | 16 | 20
р5 рынок кл2
р6 ул.осв.
р7 Спиридонова Красная 125 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4
р8 красная 123/2 кв.61-108+магазин |  |  |  |  | 53 | 61 | 62
Ргл |  |  |  |  | 82 | 94 | 97
Т2 на ХХ | 250 | 2 | 360
ТП-16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 |  |  | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв.тп |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  | 225 | 227 | 224 |  | 31%
р2 красная 123/2 кв 1-60 |  |  |  | 21-55 | 9 | 11 | 19
р3 рез.
р4 красная 123/3 |  |  |  |  | 15 | 17 | 19
р5 рынок кл2
р6 ул.осв. |  |  |  |  | 30 | 18 | 13
р7 Спиридонова Красная 125 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р8 красная 123/2 кв.61-108+магазин |  |  |  |  | 68 | 65 | 70
Ргл |  |  |  |  | 122 | 112 | 122
Т2 на ХХ | 250 | 2 | 360