## Лист1
ТП-17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1откл | 400 | 2 | 570 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 волгоградская 11/2 |  |  |  | 13-30 | 16 | 7 | 8
р2 волгоградская 9/1 |  | 1 |  |  | 11 | 8 | 11
р3 волгоградская 11/2 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 красная 123/4 |  |  |  |  | 9 | 16 | 10
р5 маг. Волгоградская |  |  |  |  | 36 | 37 | 17
р6 волгоградская 9 |  |  |  |  | 9 | 14 | 8
р7 волгоградская 7 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 волгоградская 7/1 |  |  |  |  | 10 | 24 | 8
р9 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 волгоградская 11 п 3 |  |  |  |  | 10 | 12 | 14
р11 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 красная 121 |  |  |  |  | 22 | 32 | 29
Ргл
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 223 | 227 | 225 |  | 26%
р13 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 подземные гаражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р18 волгоградская 9/1 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р19 волгоградская 11 п 7 |  |  |  |  | 7 | 8 | 11
р20 волгоградская 11/2 откл. | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р21 красная 121 п 3 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р22 резерв (нет привода) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р23 волгоградская 7 |  |  |  |  | 5 | 8 | 6
р24 волгоградская 11/1 |  |  |  |  | 22 | 19 | 15
Ргл |  |  |  |  | 157 | 185 | 137
ТП-17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1отк | 400 | 2 | 570 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 волгоградская 11/2 |  |  |  | 20-40 | 18 | 9 | 7
р2 волгоградская 9/1 |  | 1 |  |  | 12 | 17 | 13
р3 волгоградская 11/2 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 красная 123/4 |  |  |  |  | 17 | 20 | 12
р5 маг. Волгоградская |  |  |  |  | 24 | 29 | 19
р6 волгоградская 9 |  |  |  |  | 13 | 9 | 8
р7 волгоградская 7 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 волгоградская 7/1 |  |  |  |  | 19 | 15 | 10
р9 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 волгоградская 11 п 3 |  |  |  |  | 13 | 15 | 14
р11 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 красная 121 |  |  |  |  | 15 | 22 | 17
Ргл
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 225 | 229 | 230 |  | 26%
р13 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 подземные гаражи |  |  |  |  | 0 | 13 | 1
р17 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р18 волгоградская 9/1 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р19 волгоградская 11 п 7 |  |  |  |  | 10 | 11 | 9
р20 волгоградская 11/2 откл. | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р21 красная 121 п 3 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р22 резерв (нет привода) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р23 волгоградская 7 |  |  |  |  | 6 | 7 | 5
р24 волгоградская 11/1 |  |  |  |  | 11 | 16 | 15
Ргл |  |  |  |  | 158 | 183 | 130