## Лист1
ТП-18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 гимназия ввод 1 |  |  |  | 15-50 | 0 | 0 | 0 | 227 | 219 | 220 |  | 9%
Р10 интернат |  |  |  |  | 2 | 6 | 5
Р11 Морозова 2 п5 |  |  |  |  | 8 | 8 | 7
Р12 Морозова 6 |  |  |  |  | 23 | 17 | 28
Ргл |  |  |  |  | 33 | 31 | 40
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 220 | 220 | 232 |  | 12%
Р1 рез
Р2 осв.тп |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р3 Морозова 2 п2 |  |  |  |  | 13 | 8 | 14
Р4 рез
Р5 гимназия ввод2 |  |  |  |  | 11 | 7 | 7
Р6 интернат |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 Морозова 4 |  |  |  |  | 15 | 42 | 23
Р8 Морозова 6 осн |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р ГЛ |  |  |  |  | 39 | 57 | 44
ТП-18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 гимназия ввод 1 |  |  |  | 21-15 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225 | 223 |  | 13%
Р10 интернат |  |  |  |  | 4 | 7 | 8
Р11 Морозова 2 п5 |  |  |  |  | 11 | 17 | 15
Р12 Морозова 6 |  |  |  |  | 35 | 24 | 30
Ргл |  |  |  |  | 50 | 48 | 53
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 219 | 220 | 225
Р1 рез
Р2 осв.тп
Р3 Морозова 2 п2 |  |  |  |  | 15 | 10 | 15 |  |  |  |  | 13%
Р4 рез
Р5 гимназия ввод2 |  |  |  |  | 10 | 9 | 5
Р6 интернат |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 Морозова 4 |  |  |  |  | 19 | 48 | 20
Р8 Морозова 6 осн |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 44 | 67 | 40