## Лист1
ТП-19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 красная 136 п 3 |  |  |  | 2025-06-03 | 35 | 33 | 19 | 222 | 218 | 222 |  | 22%
р10 волгоградская 13 п 3 |  |  |  | 11-15 | 13 | 35 | 23
р11 ул.осв.+управление МВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 тропа здоровья откл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 революционеров 30 п 8 |  |  |  |  | 10 | 9 | 7
р14 красная 136 п 5 |  |  |  |  | 39 | 40 | 43
р15 волгоградская 13/1 |  |  |  |  | 12 | 8 | 5
р16 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 4 | 17 | 9
А17 упр.мв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А18 Болелый Зоомагазин |  |  |  |  | 16 | 1 | 8
А19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А20 светофор+2павильона |  |  |  |  | 7 | 9 | 5
А21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 136 | 152 | 119
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 224 | 220 | 222 |  | 12%
р1 Власков |  |  |  |  | 2 | 8 | 5
р2 башкиргаз |  |  |  |  | 8 | 11 | 12
р3 волгоградская 15 п 4 |  |  |  |  | 9 | 14 | 17
р4 революционеров 30 п 3 |  |  |  |  | 9 | 14 | 7
р5 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 Монетка |  |  |  |  | 25 | 18 | 22
р7 упр.МВ
р8 волгоградская 15/1 п 3 |  |  |  |  | 15 | 25 | 5
Ргл |  |  |  |  | 68 | 90 | 68
ТП-19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 красная 136 п 3 |  |  |  | 2025-06-20 | 38 | 19 | 25 | 222 | 224 | 226 |  | 24%
р10 волгоградская 13 п 3 |  |  |  | 21-40 | 12 | 17 | 27
р11 ул.осв.+управление МВ |  |  |  |  | 13 | 13 | 8
р12 тропа здоровья откл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 революционеров 30 п 8 |  |  |  |  | 10 | 18 | 13
р14 красная 136 п 5 |  |  |  |  | 29 | 46 | 22
р15 волгоградская 13/1 |  |  |  |  | 16 | 11 | 16
р16 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 8 | 20 | 17
А17 упр.мв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А18 Болелый Зоомагазин |  |  |  |  | 16 | 1 | 5
А19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А20 светофор+2павильона |  |  |  |  | 14 | 1 | 5
А21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 156 | 146 | 138
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 228 | 224 | 227 |  | 14%
р1 Власков |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р2 башкиргаз |  |  |  |  | 4 | 4 | 3
р3 волгоградская 15 п 4 |  |  |  |  | 16 | 22 | 22
р4 революционеров 30 п 3 |  |  |  |  | 14 | 24 | 16
р5 революционеров 28 п 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 Монетка |  |  |  |  | 30 | 22 | 25
р7 упр.МВ
р8 волгоградская 15/1 п 3 |  |  |  |  | 12 | 40 | 4
Ргл |  |  |  |  | 77 | 112 | 70