## Лист1
ТП-20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 ул.освещение |  |  |  | 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 231 | 225 | 234 |  | 36%
р10 ЦТП №11 |  |  |  | 10-30 | 0 | 0 | 0
р11 красная 138 п 2-4 |  |  |  |  | 34 | 42 | 28
р12 красная 140п 2 |  |  |  |  | 32 | 17 | 17
р13 красная 140/1 |  |  |  |  | 18 | 7 | 12
р14 Пятерочка |  |  |  |  | 142 | 124 | 119
р15 красная 138/1 п 2 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 д/сад | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 социнвестбанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р18 Сбербанк |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
р19 морозова 14 |  |  |  |  | 20 | 18 | 10
р20 башинформсвязь |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 251 | 212 | 188
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 227 | 221 | 227 |  | 10%
р1 красная 138/1 п 4 |  |  |  |  | 16 | 14 | 13
р2 морозова 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 КБО |  |  |  |  | 1 | 21 | 0
р4 социнвестбанк |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р5 д/сад |  |  |  |  | 4 | 48 | 33
р6 ЦТП №11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 красная 140 п 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ПЯТЕРОЧКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 22 | 84 | 47
ТП-20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 ул.освещение |  |  |  | 21-55 | 4 | 13 | 6 | 231 | 225 | 234 |  | 37%
р10 ЦТП №11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 красная 138 п 2-4 |  |  |  |  | 34 | 42 | 28
р12 красная 140п 2 |  |  |  |  | 32 | 17 | 17
р13 красная 140/1 |  |  |  |  | 18 | 7 | 12
р14 Пятерочка |  |  |  |  | 142 | 124 | 119
р15 красная 138/1 п 2 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 д/сад | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 социнвестбанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р18 Сбербанк |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
р19 морозова 14 |  |  |  |  | 20 | 18 | 10
р20 башинформсвязь |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 255 | 225 | 194
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 227 | 221 | 227 |  | 4%
р1 красная 138/1 п 4 |  |  |  |  | 16 | 14 | 13
р2 морозова 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 КБО |  |  |  |  | 1 | 21 | 0
р4 социнвестбанк |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р5 д/сад |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р6 ЦТП №11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
р7 красная 140 п 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ПЯТЕРОЧКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 19 | 36 | 14