## Лист1
ТП-21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 откл | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 2025-06-03 |  |  |  | 218 | 221 | 223
р3 рез |  |  |  | 10-45
р5 резерв
р7 Рев-ров 34 п2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 13
р9 резерв
р11 революционеров 38 пристрой |  |  |  |  | 10 | 30 | 28
р13 резерв
р15 революционеров 38 п 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл
Т2 | 400 | 1 пол. | 570 | [8 empty] | 11%
р16 резерв
р14 революционеров 36 п 2 |  |  |  |  | 19 | 17 | 5
р10 революционеров 38 пристрой | откл
р12 революционеров 34 п 2 | откл
р8 резерв
р6 революционеров 38 п 4 |  |  |  |  | 12 | 20 | 18
р2 резерв
р4 революционеров 38 п 9 |  |  |  |  | 12 | 7 | 3
Ргл Т2 |  |  |  |  | 60 | 82 | 67
ТП-21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 откл | 400 | 2 | 570 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 2025-05-22
р3 рез
р5 резерв
р7 Рев-ров 34 п2 |  |  |  |  | 21 | 12 | 30
р9 резерв
р11 революционеров 38 пристрой |  |  |  |  | 16 | 19 | 24
р13 резерв
р15 революционеров 38 п 9
Ргл
Т2 | 400 | 1 пол. | 570 |  |  |  |  | 220 | 223 | 230 |  | 16%
р16 резерв
р14 революционеров 36 п 2 |  |  |  |  | 24 | 32 | 11
р10 революционеров 38 пристрой | откл
р12 революционеров 34 п 2 | откл
р8 резерв
р6 революционеров 38 п 4 |  |  |  |  | 14 | 26 | 19
р2 резерв
р4 революционеров 38 п 9 |  |  |  |  | 17 | 19 | 4
Ргл Т2 |  |  |  |  | 92 | 108 | 88