## Лист1
ТП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 1 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 мастерские СШ 15 |  |  |  | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 216 | 219 | 220 | 514 | 16%
р2 школа |  |  |  | 13-40 | 5 | 10 | 4
р3 ул.осв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 интернациональная 132 п4-6 |  |  |  |  | 8 | 4 | 5
р5 революционеров 6 п 3 |  |  |  |  | 23 | 10 | 6
р6 революционеров 6 п 7 |  |  |  |  | 7 | 8 | 16
р7 школа |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р8 интернац-я 132 п1-3 инт. 130 п1-3 |  |  |  |  | 25 | 27 | 28
р9 ленина 7 а резерв откл
р10 ленина 7 а основн |  |  |  |  | 6 | 21 | 13
Р11 революционеров 2 п 7 |  |  |  |  | 29 | 11 | 12
р12 революционеров 2 п 3 |  |  |  |  | 10 | 16 | 32
авт.хоккейная коробка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
авт.скз
авт 63а Маг.Светлана |  |  |  |  | 5 | 9 | 6
Р гл |  |  |  |  | 118 | 117 | 122
ТП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 1 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 мастерские СШ 15 |  |  |  | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223 | 227 | 514 | 21%
р2 школа |  |  |  | 21-35 | 1 | 0 | 0
р3 ул.осв. |  |  |  |  | 17 | 2 | 7
р4 интернациональная 132 п4-6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 10
р5 революционеров 6 п 3 |  |  |  |  | 23 | 12 | 8
р6 революционеров 6 п 7 |  |  |  |  | 10 | 12 | 11
р7 школа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 интернац-я 132 п1-3 инт. 130 п1-3 |  |  |  |  | 41 | 21 | 22
р9 ленина 7 а резерв откл
р10 ленина 7 а основн |  |  |  |  | 17 | 39 | 12
Р11 революционеров 2 п 7 |  |  |  |  | 13 | 18 | 11
р12 революционеров 2 п 3 |  |  |  |  | 29 | 15 | 20
авт.хоккейная коробка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
авт.скз
авт 63а Маг.Светлана |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
Р гл |  |  |  |  | 159 | 129 | 103