## Лист1
ТП-22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-05-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А3 ТК Пятерочка |  |  |  | 17-00 | 0 | 0 | 0 | 232 | 228 | 231 |  | 7%
А2 Волгоградская 19 п 1-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а4 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 30 | 21 | 19
А5 Стройснаб |  |  |  |  | 11 | 12 | 7
а6 кнс резерв | откл
а7 резерв
а8 котельная резерв |  |  |  |  | 5 | 5 | 6
а9 волгоградская 19 п 7-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 46 | 38 | 32
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 222 | 220з | 222 |  | 28%
а12 резерв
а13 волгоградская 19 п 1-6 |  |  |  |  | 21 | 18 | 22
а14 резерв
а15 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 94 | 79 | 74
А 16 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А17 ТК Пятерочка |  |  |  |  | 52 | 49 | 35
а18 волгоградская 19 п 7-10 |  |  |  |  | 12 | 12 | 18
а19 котельная | откл
Ргл |  |  |  |  | 179 | 158 | 149
ТП-22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-05-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А3 ТК Пятерочка |  |  |  | 19-30 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231 | 233 |  | 6%
А2 Волгоградская 19 п 1-6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а4 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 21 | 19 | 17
А5 Стройснаб |  |  |  |  | 15 | 14 | 8
а6 кнс резерв | откл
а7 резерв
а8 котельная резерв |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
а9 волгоградская 19 п 7-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 41 | 38 | 30
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 227 | 225 | 220 |  | 27%
а12 резерв
а13 волгоградская 19 п 1-6 |  |  |  |  | 23 | 19 | 21
а14 резерв
а15 стройка.киоск волгоградская 21,23 |  |  |  |  | 73 | 81 | 74
а16 кнс |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А17 ТК Пятерочка |  |  |  |  | 34 | 42 | 33
а18 волгоградская 19 п 7-10 |  |  |  |  | 27 | 21 | 19
а19 котельная | откл
Ргл |  |  |  |  | 157 | 163 | 147