## Лист1
ТП-23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 1000 | 2 | 1443 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А13 Морозова 7 Блок ГД п.9 |  |  |  | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 223 |  | 12%
А14 Морозова 7 Блок Ж п.13 |  |  |  |  | 6 | 7 | 10
А15 Морозова 7А п.1 |  |  |  |  | 8 | 8 | 7
А16 Морозова 7Б п.3 |  |  |  |  | 4 | 6 | 5
А17ооо инволт ЭССОН |  |  |  |  | 36 | 31 | 16
А18 Т.К.ЭССОН |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
А19 Морозова 7В п.1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 3
А20 Морозова 7 Блок З п.18 |  |  |  |  | 17 | 7 | 8
А21 Морозова 7Д п.3 |  |  |  |  | 34 | 13 | 14
А22 Морозова 7Д п.12 |  |  |  |  | 9 | 12 | 11
А23 Морозова 7Г п.5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
А25 ТЦ ЛЕТО |  |  |  |  | 84 | 87 | 91
А Гл. |  |  |  |  | 204 | 175 | 165
Т2 | 1000 | 2 | 1443 |  |  |  |  | 231 | 233 | 233 |  | 19%
А1 Киоск. Хоккейная коробка. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А2 Морозова 7Г п.2 |  |  |  |  | 18 | 29 | 13
А3 Морозова 7 Блок И п.15 |  |  |  |  | 2 | 4 | 12
А4 Морозова 7Д п.17 |  |  |  |  | 17 | 28 | 12
А5 Морозова 7Д п.7 |  |  |  |  | 9 | 19 | 11
А6 Морозова 7В п.3 |  |  |  |  | 14 | 9 | 5
А7 Резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А8 Морозова 7 Блок ГД п.6 |  |  |  |  | 22 | 10 | 8
А9 Морозова 7 Блок Е п.11 |  |  |  |  | 11 | 9 | 16
А10 Морозова 7А п.5 |  |  |  |  | 9 | 6 | 4
А11 Морозова 7Б п.2 |  |  |  |  | 5 | 4 | 7
А12 ЭССОН |  |  |  |  | 196 | 201 | 154
А26 ИП Зикриёев Стройка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А ТЦ ЛЕТО отключен |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А Гл. |  |  |  |  | 303 | 319 | 242
ТП-23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 1000 | 2 | 1443 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А13 Морозова 7 Блок ГД п.9 |  |  |  | 21-25 | 0 | 0 | 2 | 225 | 226 | 228 |  | 11%
А14 Морозова 7 Блок Ж п.13 |  |  |  |  | 21 | 25 | 13
А15 Морозова 7А п.1 |  |  |  |  | 30 | 25 | 14
А16 Морозова 7Б п.3 |  |  |  |  | 13 | 6 | 9
А17 ооо инволт |  |  |  |  | 13 | 26 | 35
А18 Т.К.ЭССОН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А19 Морозова 7В п.1 |  |  |  |  | 10 | 11 | 24
А20 Морозова 7 Блок З п.18 |  |  |  |  | 22 | 9 | 21
А21 Морозова 7Д п.3 |  |  |  |  | 27 | 21 | 24
А22 Морозова 7Д п.12 |  |  |  |  | 21 | 21 | 23
А23 Морозова 7Г п.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А25 ТЦ ЛЕТО |  |  |  |  | 7 | 4 | 7
А Гл. |  |  |  |  | 164 | 148 | 172
Т2 | 1000 | 2 | 1443 |  |  |  |  | 234 | 235 | 236 |  | 18%
А1 Киоск. Хоккейная коробка. |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
А2 Морозова 7Г п.2 |  |  |  |  | 26 | 32 | 42
А3 Морозова 7 Блок И п.15 |  |  |  |  | 13 | 8 | 9
А4 Морозова 7Д п.17 |  |  |  |  | 27 | 24 | 40
А5 Морозова 7Д п.7 |  |  |  |  | 27 | 44 | 19
А6 Морозова 7В п.3 |  |  |  |  | 11 | 11 | 11
А7 Резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А8 Морозова 7 Блок ГД п.6 |  |  |  |  | 33 | 26 | 16
А9 Морозова 7 Блок Е п.11 |  |  |  |  | 13 | 17 | 11
А10 Морозова 7А п.5 |  |  |  |  | 9 | 17 | 20
А11 Морозова 7Б п.2 |  |  |  |  | 17 | 11 | 12
А12 ЭССОН |  |  |  |  | 72 | 82 | 55
А26 ИП Зикриёев Стройка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А ТЦ ЛЕТО отключен |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А Гл. |  |  |  |  | 248 | 273 | 236