## Лист1
КТП-23/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160кВА | 3 | 232 | 2025-05-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 13-45 |  |  |  | 225 | 224 | 227 |  | 1.7%
А1 Сройснаб |  |  |  |  | 10 | 1 | 2
А2 Резерв
Р гл |  |  |  |  | 10 | 1 | 2
КТП-23/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160кВА | 3 | 232 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
22-00
А1 Стройснаб |  |  |  |  | 10 | 1 | 0 | 226 | 225 | 225 |  | 4%
А2 Резерв
Р гл |  |  |  |  | 10 | 1 | 0