## Лист1
ТП-24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 |  |  |  | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 насосная | 100 |  | 145 | 14-17 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 225 |  | 5%
А2 Мегафон |  |  |  |  | 10 | 6 | 6
Гл. |  |  |  |  | 10 | 6 | 6
Т2 откл
ТП-24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-05-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 насосная |  |  |  | 21-45 | 0 | 4 | 1 | 222 | 222 | 223 |  | 6%
А2 Мегафон |  |  |  |  | 10 | 6 | 6
Гл. |  |  |  |  | 10 | 10 | 7
Т2 откл