## Лист1
ТП-210/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 |  | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 рембокс спецмонтаж |  |  |  | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228 | 230 |  | 24%
р2 тех. Строй |  |  |  | 12-15 | 0 | 0 | 0
р3 контора ооо спецмонтаж |  |  |  |  | 2 | 0 | 4
р4 резерв
р5 гараж шарабаров |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 гараж гизамутдинов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 голубков косихин захаров гизатулин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 стройландия |  |  |  |  | 48 | 54 | 48
р9 Форсаж Формула |  |  |  |  | 50 | 92 | 69
р10 ссср |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
р11 джималов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 вианор |  |  |  |  | 21 | 19 | 28
р13 козлов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 Токарев |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 122 | 166 | 149
ТП-210/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 |  | 570 | 2025-06-16 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 рембокс спецмонтаж |  |  |  | 20-35 | 0 | 0 | 0 | 235 | 239 | 234 |  | 15%
р2 тех. Строй |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 контора ооо спецмонтаж |  |  |  |  | 5 | 0 | 5
р4 резерв
р5 гараж шарабаров |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 гараж гизамутдинов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 голубков косихин захаров гизатулин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 стройландия |  |  |  |  | 45 | 44 | 45
р9 Форсаж Формула |  |  |  |  | 39 | 44 | 51
р10 ссср |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 джималов |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р12 вианор |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
р13 козлов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 Токарев |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 91 | 90 | 103