## Лист1
КТП-210/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 | 3 | 94 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А2 УЛ НОВАЯ ВЕРХ |  |  |  | 2025-06-15 | 0 | 0 | 4 | 230 | 231 | 231 |  | 5%
А3 УЛ НОВАЯ НИЗ |  |  |  | 10-55 | 1 | 8 | 2
А гл |  |  |  |  | 1 | 8 | 6
Итого
КТП-210/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 | 3 | 94 | 2025-05-27 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А2 УЛ НОВАЯ ВЕРХ |  |  |  | 20-50 | 0 | 0 | 2 | 225 | 228 | 230 |  | 3%
А3 УЛ НОВАЯ НИЗ |  |  |  |  | 1 | 3 | 2
Агл |  |  |  |  | 1 | 3 | 4
Итого