## Лист1
ТРП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 (5) | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 300 |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | 228 | 229 | 232 |  | 16%
р2 волгоградская 16 |  |  |  | 10-35 | 15 | 16 | 12
р3 революционеров 26 п 2 |  |  |  |  | 14 | 8 | 14
р4 революционеров 24 п 2 |  |  |  |  | 12 | 21 | 7
р5 резерв
р6 мастерские БМСТ |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
р7 собств.нужды 1сш. |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
р8 поликлиника |  |  |  |  | 30 | 37 | 27
р9 школа №17 |  |  |  |  | 10 | 14 | 9
р10 БМСТ |  |  |  |  | 14 | 8 | 57
р11 амирова 8 п 2 | откл
р12 БМСТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 107 | 115 | 138
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 234 | 231 | 231 |  | 6%
р1 школа №17 |  |  |  |  | 4 | 26 | 26
р2 обогрев рп | откл
р3 собств.нужды 2сш. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 поликлиника | откл
р5 резерв
р6 революционеров 24 п 5 |  |  |  |  | 20 | 9 | 5
р7 революционеров 26 п 5 |  |  |  |  | 11 | 24 | 9
р8 ул.осв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р9 амирова 8 п 5 | откл
р10 осв. Рп |  |  |  |  | 0
р11 резерв
р12 мастерские БМСТ | откл
Ргл |  |  |  |  | 35 | 59 | 40
ТРП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 (5) | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 300 |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  | 233 | 236 | 237 |  | 9%
р2 волгоградская 16 |  |  |  | 22-40 | 16 | 12 | 18
р3 революционеров 26 п 2 |  |  |  |  | 19 | 8 | 15
р4 революционеров 24 п 2 |  |  |  |  | 7 | 15 | 8
р5 резерв
р6 мастерские БМСТ |  |  |  |  | 7 | 1 | 5
р7 собств.нужды 1сш. |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
р8 поликлиника |  |  |  |  | 8 | 7 | 7
р9 школа №17 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р10 БМСТ |  |  |  |  | 5 | 1 | 2
р11 амирова 8 п 2 | откл
р12 БМСТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 64 | 45 | 56
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 231 | 232 | 233 |  | 5%
р1 школа №17 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р2 обогрев рп | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 собств.нужды 2сш. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 поликлиника | откл
р5 резерв
р6 революционеров 24 п 5 |  |  |  |  | 9 | 6 | 9
р7 революционеров 26 п 5 |  |  |  |  | 19 | 13 | 10
р8 ул.осв. |  |  |  |  | 2 | 7 | 16
р9 амирова 8 п 5 | откл
р10 осв. Рп |  |  |  |  | 0
р11 резерв
р12 мастерские БМСТ | откл
Ргл |  |  |  |  | 31 | 26 | 35