## Лист1
ТП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 419 |  |  | АО | ВО | СО
р2 статистика |  |  |  | 2025-05-30 | 0 | 0 | 2 | 220 | 219 | 220 |  | 45%
р3 ленина 11 п 3 |  |  |  | 13-30 | 7 | 14 | 16
р4 ленина 15 п3 |  |  |  |  | 21 | 11 | 12
р5 ленина 11 п 7 |  |  |  |  | 8 | 7 | 13
р6 ленина 17 п.3 |  |  |  |  | 62 | 37 | 37
р7 интернациональная 134 п 7 |  |  |  |  | 17 | 7 | 9
р8 интернациональная 134 п 3 |  |  |  |  | 9 | 9 | 7
р9 музыкальная школа |  |  |  |  | 1 | 3 | 0
р10 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 ленина 13 п 3 |  |  |  |  | 8 | 11 | 12
р 12 гаражи |  |  |  |  | 4 | 7 | 21
р13 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 16 | 9 | 10
р14 ленина 52-54 откл
р15 магазин Ивушка |  |  |  |  | 45 | 52 | 13
р16 ленина 52-54 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
р17 магазин Ивушка рез откл
Ргл |  |  |  |  | 200 | 168 | 152
ТП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 419 |  |  | АО | ВО | СО
р2 статистика |  |  |  | 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230 | 230 |  | 44%
р3 ленина 11 п 3 |  |  |  | 21-20 | 13 | 10 | 14
р4 ленина 15 п3 |  |  |  |  | 13 | 20 | 15
р5 ленина 11 п 7 |  |  |  |  | 9 | 10 | 9
р6 ленина 17 п.3 |  |  |  |  | 37 | 24 | 13
р7 интернациональная 134 п 7 |  |  |  |  | 12 | 16 | 17
р8 интернациональная 134 п 3 |  |  |  |  | 12 | 12 | 17
р9 музыкальная школа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 ленина 13 п 3 |  |  |  |  | 24 | 10 | 25
р 12 гаражи |  |  |  |  | 12 | 13 | 28
р13 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 9 | 10 | 13
р14 ленина 52-54 откл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 магазин Ивушка |  |  |  |  | 52 | 17 | 13
р16 ленина 52-54 |  |  |  |  | 3 | 2 | 0
р17 магазин Ивушка рез откл
Ргл |  |  |  |  | 196 | 144 | 164