## Лист1
ТРП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО | 200 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-05-26 |  |  |  | 232 | 236 | 234
р3 ясли №4 | откл |  |  | 9-00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8%
р5 лесная 50 п 1-5 |  |  |  |  | 13 | 7 | 18
р7 собств. Нужды |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р9 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 11 | 5 | 35
А19 Кафе Встреча |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
Р гл |  |  |  |  | 25 | 14 | 54
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 224 | 225 | 228
р4 войкова 119 п 1-4 |  |  |  |  | 14 | 20 | 21 |  |  |  |  | 16%
р6 собств.нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 войкова 119 п 5-8 |  |  |  |  | 7 | 7 | 5
р10 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а12 Детсад ясли |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а14 лесная 50 п 6-11 |  |  |  |  | 30 | 8 | 13
а16 кафе |  |  |  |  | 10 | 12 | 26
а18 интернациональная 100 п 1 |  |  |  |  | 7 | 4 | 4
Р гл |  |  |  |  | 68 | 51 | 69
ТРП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО | 200 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-06-16 |  |  |  | 232 | 236 | 235 |  | 6%
р3 ясли №4 | откл |  |  | 21-05
р5 лесная 50 п 1-5 |  |  |  |  | 34 | 10 | 10
р7 собств. Нужды |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
р9 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
А19 Кафе Встреча |  |  |  |  | 0 | 5 | 1
Р гл |  |  |  |  | 38 | 15 | 12
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 230 | 233 | 233
р4 войкова 119 п 1-4 |  |  |  |  | 20 | 23 | 18
р6 собств.нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20%
р8 войкова 119 п 5-8 |  |  |  |  | 25 | 8 | 12
р10 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а12 Детсад ясли |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а14 лесная 50 п 6-11 |  |  |  |  | 27 | 18 | 24
а16 кафе |  |  |  |  | 6 | 0 | 8
а18 интернациональная 100 п 1 |  |  |  |  | 13 | 12 | 12
Р гл |  |  |  |  | 91 | 61 | 74