## Лист1
ТП-6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 201 |  |  | АО | ВО | СО
р9 резерв |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | 227 | 229 | 228 |  | 27%
р10 д/сад Аленка |  |  |  | 10-20 | 47 | 43 | 25
р11 амирова 8 п 2 |  |  |  |  | 23 | 4 | 6
р12 амирова 8/1 п 6 |  |  |  |  | 9 | 10 | 12
р13 революционеров 20 п 2 |  |  |  |  | 11 | 7 | 6
р14 амирова 10 п 2 |  |  |  |  | 7 | 10 | 8
р15 революционеров 22 п 3 |  |  |  |  | 14 | 15 | 13
р16 теплопункт |  |  |  |  | 12 | 13 | 12
Р гл |  |  |  |  | 123 | 102 | 82
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 224 | 228 | 228 |  | 12%
р1 революционеров 20 п5 |  |  |  |  | 10 | 8 | 7
р2 амирова 10 п 5 |  |  |  |  | 9 | 8 | 4
р3 резерв
р4 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 аленушка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 амирова 8 п 5 |  |  |  |  | 6 | 4 | 13
р7 откл
р8 амирова 8/1 п3 |  |  |  |  | 26 | 20 | 22
Р гл |  |  |  |  | 51 | 40 | 46
ТП-6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 201 |  |  | АО | ВО | СО
р9 резерв |  |  |  | 2025-06-16 |  |  |  | 230 | 231 | 233
р10 д/сад Аленка |  |  |  | 22.05 | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | 22%
р11 амирова 8 п 2 |  |  |  |  | 10 | 6 | 6
р12 амирова 8/1 п 6 |  |  |  |  | 24 | 26 | 16
р13 революционеров 20 п 2 |  |  |  |  | 14 | 9 | 7
р14 амирова 10 п 2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 7
р15 революционеров 22 п 3 |  |  |  |  | 21 | 34 | 35
р16 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р гл |  |  |  |  | 84 | 94 | 75
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 232 | 230 | 228
р1 революционеров 20 п5 |  |  |  |  | 15 | 10 | 17 |  |  |  |  | 17%
р2 амирова 10 п 5 |  |  |  |  | 5 | 19 | 9
р3 резерв
р4 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 аленушка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р6 амирова 8 п 5 |  |  |  |  | 8 | 15 | 19
р7 откл
р8 амирова 8/1 п3 |  |  |  |  | 23 | 30 | 26
Р гл |  |  |  |  | 51 | 74 | 71