## Лист1
ТП-7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 ф-р 46 | 100 | 1 | 145 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО | водоканал |  |  | АО | ВО | СО
р9 скв.4 |  |  |  | 15-00 | 19 | 19 | 19 | 215 | 214 | 229 |  | 34%
р10 станция колпеда |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
р11 скв.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 скв.6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 11
р13 станция грундфус |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 скв.7 |  |  |  |  | 18 | 17 | 17
р15 скв.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 скв.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 гараж.общ.Лада |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
Ргл |  |  |  |  | 57 | 49 | 49
Т1 ф-р 43 | 100 | 1 | 145 |  |  |  |  | 228 | 227 | 224 |  | 20%
р1 скв.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2 скв.11 +ОСВ ТП:насосная(фаза А и В) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 скв 1 |  |  |  |  | 18 | 17 | 16
р4 скв.8 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12
р5 осв тп
р6 станция грундфус |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
р7 скв.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 станция колпеда |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Гараж.общ. Лада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 32 | 31 | 30
ТП-7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-2 ф-р 46 | 100 | 1 | 145 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО | водоканал |  |  | АО | ВО | СО
р9 скв.4 |  |  |  | 22-15 | 21 | 19 | 19 | 217 | 218 | 222 |  | 34%
р10 станция колпеда |  |  |  |  | 5 | 0 | 0
р11 скв.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 скв.6 |  |  |  |  | 12 | 11 | 11
р13 станция грундфус |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 скв.7 |  |  |  |  | 19 | 17 | 15
р15 скв.10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 скв.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 гараж.общ.Лада |  |  |  |  | 1 | 3 | 2
Ргл |  |  |  |  | 58 | 50 | 47
Т-1 ф-р 43 | 100 | 1 | 145 |  |  |  |  | 227 | 225 | 224 |  | 19%
р1 скв.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2 скв.11 +ОСВ ТП:насосная(фаза А и В) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
р3 скв 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 16
р4 скв.8 |  |  |  |  | 12 | 10 | 10
р5 осв тп
р6 станция грундфус |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р7 скв.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 станция колпеда |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Гараж.общ. Лада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 30 | 28 | 27