## Лист1
КТП-117 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.5% |  | АО | ВО | СО
р2 мех. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 228
р3 контора |  |  |  | 9-05 | 2 | 2 | 1
р4 электр. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
розетка
Ргл |  |  |  |  | 2 | 3 | 1
КТП-117 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.46% |  | АО | ВО | СО
р2 мех. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 227 | 227
р3 контора |  |  |  | 22-20 | 2 | 2 | 1
р4 электр. Мастерские |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
розетка
Ргл |  |  |  |  | 2 | 2 | 1