## Лист1
КТП-118 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 12.8% |  | АО | ВО | СО
р1 доц откл | [7 empty] | 233 | 228 | 230
р2 ф2 |  |  |  | 9-30 | 18 | 20 | 26
р3 ф1 |  |  |  |  | 17 | 28 | 29
р4 ул. Осв.
Ргл. |  |  |  |  | 35 | 48 | 55
КТП-118 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.5% |  | АО | ВО | СО
р1 доц откл | [7 empty] | 232 | 229 | 231
р2 ф2 |  |  |  | 20-30 | 21 | 36 | 17
р3 ф1 |  |  |  |  | 18 | 27 | 40
р4 ул. Осв. |  |  |  |  | 19 |  | 33
Ргл. |  |  |  |  | 58 | 63 | 90