## Лист1
КТП-119 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 |  | 232 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 24.6% |  | АО | ВО | СО
А1 низ каширина |  |  |  |  | 26 | 31 | 26 | 225 | 226 | 227
А2 верх каширина |  |  |  | 9-45 | 27 | 29 | 32
Ргл |  |  |  |  | 53 | 60 | 58
КТП-119 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 |  | 232 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 50% |  | АО | ВО | СО
А1 низ каширина |  |  |  |  | 48 | 55 | 72 | 226 | 223 | 226
А2 верх каширина |  |  |  | 20-45 | 63 | 50 | 59
Ргл |  |  |  |  | 111 | 105 | 131