## Лист1
КТП-222 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 4 | 360 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 9.8% |  | АО | ВО | СО
Ф. низ комсомольская |  |  |  |  | 6 | 18 | 5 | 230 | 226 | 229
Ф кл. строителей |  |  |  | 8-50 | 11 | 8 | 5
Ф. лыжная база |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф.верх комсомольская |  |  |  |  | 16 | 22 | 15
Ф.спортзал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 33 | 48 | 25
КТП-222 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 4 | 360 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 12.2% |  | АО | ВО | СО
Ф. низ комсомольская |  |  |  |  | 7 | 20 | 8 | 227 | 224 | 225
Ф кл. строителей |  |  |  | 20-55 | 8 | 2 | 4
Ф. лыжная база |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф.верх комсомольская |  |  |  |  | 18 | 24 | 19
Ф.спортзал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
УЛ.ОСВ | [5 empty] | 15 | 7
Ргл |  |  |  |  | 33 | 61 | 38