## Лист1
КТП-223 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 7.5% |  | АО | ВО | СО
р1 4квартал |  |  |  |  | 11 | 20 | 14 | 230 | 231 | 229
р2 гимназия 1 |  |  |  | 8-50 | 4 | 2 | 10
р3 гимназия доп. Корп |  |  |  |  | 10 | 14 | 11
р4 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 ЭСКБ |  |  |  |  | 7 | 7 | 18
Ргл |  |  |  |  | 32 | 43 | 53
КТП-223 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 3.7% |  | АО | ВО | СО
р1 4квартал |  |  |  |  | 12 | 22 | 18 | 230 | 232 | 229
р2 гимназия 1 |  |  |  | 21-55 | 1 | 0 | 0
р3 гимназия доп. Корп |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
р4 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 ЭСКБ |  |  |  |  | 2 | 2 | 3
Ргл |  |  |  |  | 16 | 25 | 23