## Лист1
КТП-224 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 | 3 | 145 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 20.2% |  | АО | ВО | СО
р2 ул. Сосновая |  |  |  |  | 11 | 6 | 18 | 229 | 226 | 227
р3 сосновая 10\2 |  |  |  | 9-10 | 2
р4 ул.парковая |  |  |  |  | 13 | 10 | 28
Ргл |  |  |  |  | 26 | 16 | 46
КТП-224 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 | 3 | 145 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 23.9% |  | АО | ВО | СО
р2 ул. Сосновая |  |  |  | 20-50 | 18 | 9 | 22 | 228 | 229 | 230
р3 сосновая 10\2 |  |  |  | 21-25 | 2
р4 ул.парковая |  |  |  |  | 15 | 15 | 23
Ргл |  |  |  |  | 35 | 24 | 45