## Лист1
КТП-225 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 145 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11% |  | АО | ВО | СО
Ф. 6 кварт. |  |  |  |  | 14 | 16 | 8 | 224 | 226 | 223
Ф дом омз |  |  |  | 8-20 | 4 | 2 | 4
Ргл |  |  |  |  | 18 | 18 | 12
КТП-225 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 Z | 1 | 145 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 18.6% |  | АО | ВО | СО
Ф. 6 кварт. |  |  |  |  | 16 | 19 | 22 | 224 | 226 | 228
Ф дом омз |  |  |  | 21-45 | 8 | 10 | 6
Ргл |  |  |  |  | 24 | 29 | 28