## Лист1
КТП-227 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.7% |  | АО | ВО | СО
р1 ул.сосновая |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 226 | 224 | 220
р2 откл |  |  |  | 9-20
р3 буровик |  |  |  |  | 75 | 52 | 81
р4 откл
р5 откл
Ргл |  |  |  |  | 77 | 54 | 82
КТП-227 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 5.5% |  | АО | ВО | СО
р1 ул.сосновая |  |  |  |  | 8 | 8 | 6 | 229 | 230 | 230
р2 откл |  |  |  | 21-15
р3 буровик |  |  |  |  | 18 | 9 | 10
р4 откл
р5 откл
Ргл |  |  |  |  | 26 | 17 | 16