## Лист1
КТП-43/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 / Z | 3 | 145 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 4.1% |  | АО | ВО | СО
СО "Рассвет" |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 235 | 240 | 230
СНТ "Дружба УППВОС" |  |  |  | 10-10 | 1 | 1 | 7
Дружба частник | [6 empty] | 2
ВРУ насосная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф Рассвет Восточная 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 3 | 3 | 12
КТП-43/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 / Z | 3 | 145 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 3.9% |  | АО | ВО | СО
СО "Рассвет" |  |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 230 | 235 | 225
СНТ "Дружба УППВОС" |  |  |  | 20-30 | 5 | 2 | 0
Дружба частник | [6 empty] | 1
ВРУ насосная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф Рассвет Восточная 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 9 | 5 | 3