## Лист1
КТП-111 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-06-06 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 38.7% |  | АО | ВО | СО
8кв.дома |  |  |  |  | 30 | 16 | 14 | 236 | 230 | 232
Максимовой |  |  |  | 8-50 | 39 | 65 | 30
Красноармейская 19 |  |  |  |  | 24 | 7 | 10
Ветеринарная |  |  |  |  | 40 | 30 | 21
Красноармейская 21 |  |  |  |  | 40 | 27 | 25
Ргл |  |  |  |  | 173 | 145 | 100
КТП-111 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 z | 3 | 360 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 50.1% |  | АО | ВО | СО
8кв.дома |  |  |  |  | 26 | 14 | 14 | 237 | 231 | 235
Максимовой |  |  |  | 19-40 | 18 | 42 | 63 | 31
Красноармейская 19 |  |  |  |  | 6 | 25 | 6 | 8
Ветеринарная |  |  |  |  | 48 | 39 | 23 | 23
Ул.осв |  |  |  |  | 34 | 30 | 50
Красноармейская 21 |  |  |  |  | 42 | 32 | 29
Ргл |  |  |  |  | 174 | 182 | 185