## Лист1
КТП-43/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 | 3 | 145 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 23.2% |  | АО | ВО | СО
р2 ул.загородная |  |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 230 | 233 | 237
р3 ул. Парковая |  |  |  | 8-00 | 13 | 14 | 17
мойка |  |  |  |  | 12 | 14 | 19
Ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 27 | 31 | 43
КТП-43/22 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 100 | 3 | 145 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 29.4% |  | АО | ВО | СО
р2 ул.загородная |  |  |  |  | 8 | 6 | 8 | 230 | 232 | 233
р3 ул. Парковая |  |  |  | 21-35 | 19 | 19 | 16
мойка |  |  |  |  | 6 | 8 | 18
Ул.осв |  |  |  |  | 6 | 4 | 10
Ргл |  |  |  |  | 39 | 37 | 52