## Лист1
КТП-43/24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 2.2% |  | АО | ВО | СО
р1 АГРО откл. | [7 empty] | 232 | 232 | 230
р2 ул.22 ф2 |  |  |  | 9-40 | 0 | 0 | 0
р3 сервис |  |  |  |  | 4 | 6 | 8
р4 ул.23 ф1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1
р5 ф3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 8
А1 урожай |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 10 | 10 | 17
КТП-43/24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 2.9% |  | АО | ВО | СО
р1 АГРО откл. | [7 empty] | 230 | 230 | 228
р2 ул.22 ф2 |  |  |  | 20-45 | 0 | 0 | 0
р3 сервис |  |  |  |  | 6 | 10 | 9
р4 ул.22 ф1 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2
р5 ф3 |  |  |  |  | 5 | 4 | 8
А1 урожай |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 15 | 16 | 19