## Лист1
ТП-482 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.8% |  | АО | ВО | СО
р6 откл | [7 empty] | 225 | 225 | 227
р7 АГРН№4 |  |  |  | 10-35 | 70 | 72 | 72
р8 АГРН№1 АВР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р9 АГРН№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 70 | 72 | 72
Т2 | 200 | 2 | 300 |  |  |  |  | 238 | 236 | 238 |  | 0%
р2 откл
р3 АГРН№1 АВР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 РЩ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 насос №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП-482 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 19.5% |  | АО | ВО | СО
р6 откл | [7 empty] | 226 | 227 | 226
р7 АГРН№4 |  |  |  | 20-30 | 70 | 72 | 71
р8 АГРН№1 АВР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р9 АГРН№2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 70 | 72 | 71
Т2 | 200 | 2 | 300 |  |  |  |  | 237 | 239 | 240 |  | 0%
р2 откл
р3 АГРН№1 АВР |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 РЩ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 насос №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0