## Лист1
ТП-483 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 41.6% |  | АО | ВО | СО
р1 амирова 7б п7 |  |  |  |  | 4 | 9 | 6 | 223 | 229 | 232
р2 амирова 3 п5 |  |  |  | 8-30 | 36 | 23 | 23
р3 амирова 7 п7 |  |  |  |  | 12 | 13 | 10
р4 красная 126 130 |  |  |  |  | 86 | 93 | 50
Апельсин |  |  |  |  | 122 | 125 | 100
Ргл |  |  |  |  | 260 | 263 | 189
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 227 | 230 | 227 |  | 33.7%
р5 красная 126а |  |  |  |  | 10 | 13 | 6
р6 амирова 7 п3 |  |  |  |  | 17 | 12 | 9
р7 красная 118 128 |  |  |  |  | 75 | 40 | 95
р8 амирова 7б п3 |  |  |  |  | 14 | 8 | 5
Апельсин |  |  |  |  | 85 | 98 | 90
Ргл |  |  |  |  | 201 | 171 | 205
ТП-483 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 амирова 7б п7 |  |  |  |  | 9 | 11 | 8 | 24 | 224 | 230 |  | 34.6%
р2 амирова 3 п5 |  |  |  | 20-20 | 41 | 42 | 30
р3 амирова 7 п7 |  |  |  |  | 10 | 12 | 15
р4 красная 126 130 |  |  |  |  | 66 | 74 | 49
Апельсин |  |  |  |  | 77 | 78 | 70
Ргл |  |  |  |  | 203 | 217 | 172
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 229 | 231 | 235 |  | 29.8%
р5 красная 126а |  |  |  |  | 18 | 11 | 10
р6 амирова 7 п3 |  |  |  |  | 18 | 21 | 21
р7 красная 118 128 |  |  |  |  | 72 | 66 | 71
р8 амирова 7б п3 |  |  |  |  | 19 | 12 | 18
Апельсин |  |  |  |  | 60 | 41 | 52
Ргл |  |  |  |  | 187 | 151 | 172