## Лист1
ТП-481 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 2 | 570 | 2025-05-29 | А | В | С | АО | ВО | СО |  | 26.3% |  | АО | ВО | СО
р2 Красная 111 |  |  |  |  | 28 | 16 | 11 | 220 | 223 | 220
р3 мастерские БМСТ |  |  |  |  | 6 | 2 | 1
р4 общ Лада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 красная 105 |  |  |  |  | 28 | 28 | 40
р6 м-н Пятерочка |  |  |  |  | 30 | 25 | 70
р7Младший корпус СШ№15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 красная109\2 109\1 |  |  |  |  | 65 | 42 | 57
р9 м-н Еврострой | откл
Ргл |  |  |  |  | 157 | 113 | 179
Т1 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 223 | 220 | 221 |  | 10.3%
р11 общ.ГПТУ-40 |  |  |  |  | 30 | 22 | 13
р12 школа№15 нач.классы | откл
р13 общ.Лада откл | откл
р14 откл | откл
р15 общ. Лада |  |  |  |  | 14 | 9 | 20
р16 общ.гпту-46 | откл
р17 общ Колос Красная 109 |  |  |  |  | 4 | 13 | 7
р18 ул.осв
АВТ м-н Пятерочка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВТ аптека |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Папа гриль |  |  |  |  | 11 | 12 | 18
Ргл |  |  |  |  | 61 | 57 | 58
ТП-481 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 2 | 570 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 17.7% |  | АО | ВО | СО
р2 Красная 111 |  |  |  |  | 18 | 14 | 10 | 225 | 222 | 224
р3 мастерские БМСТ |  |  |  | 20-50 | 2 | 0 | 0
р4 общ Лада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 красная 105 |  |  |  |  | 31 | 14 | 18
р6 м-н Пятерочка |  |  |  |  | 28 | 19 | 20
р7 Младший корпус СШ№15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
р8 красная109\2 109\1 |  |  |  |  | 40 | 42 | 44
р9 м-н Еврострой | откл
Ргл |  |  |  |  | 120 | 90 | 92
Т1 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 224 | 219 | 228 |  | 14.5%
р11 общ. ГПТУ 40 |  |  |  |  | 30 | 28 | 12
р12 школа№15 нач.классы | откл
р13 общ.Лада откл | откл
р14 откл | откл
р15 общ. Лада |  |  |  |  | 27 | 20 | 22
р16 общ.гпту-46 | откл
р17 общ Колос Красная 109 |  |  |  |  | 11 | 7 | 7
р18 ул.осв | [5 empty] | 40 | 14
АВТ м-н Пятерочка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВТ аптека |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Папа гриль |  |  |  |  | 11 | 9 | 10
Ргл |  |  |  |  | 79 | 104 | 65