## Лист1
ТП-484 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-05-29 | A | B | С | АО | ВО | СО |  | 30.9% |  | АО | ВО | СО
А1 амирова 13 |  |  |  |  | 7 | 14 | 18 | 224 | 217 | 230
А2 откл |  |  |  | 8-15
А3амирова13 рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А4 Пятерочка |  |  |  |  | 70 | 54 | 58
А5 столовая |  |  |  |  | 20 | 40 | 20
А6 интернациональная 81 |  |  |  |  | 28 | 40 | 28
А7 клюшина |  |  |  |  | 0
А8 откл
А9 интерн-ная 79 |  |  |  |  | 8 | 20 | 5
А10 МВ | [6 empty] | 0
А11 пенс. Фонд |  |  |  |  | 16 | 29 | 17
А12 сбербанк |  |  |  |  | 20 | 3 | 10
Абдулаев ав. На стене. |  |  |  |  | 3
Ргл |  |  |  |  | 172 | 200 | 156
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 232 | 229 | 234 |  | 25.4%
А13 столовая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А14 нотариус |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
А15 амирова 11 |  |  |  |  | 67 | 72 | 63
А15 ин6терн-ная 77а |  |  |  |  | 60 | 96 | 74
А17 скорорбогатова | [5 empty] | 0
А18 пенс. Фонд |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 129 | 169 | 137
ТП-484 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-05-30 | А | Б | С | А0 | ВО | СО |  | 26.3% |  | АО | ВО | СО
А1 амирова 13 |  |  |  |  | 14 | 16 | 17 | 225 | 219 | 229
А2 откл |  |  |  | 20-35
А3амирова13 рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А4 Пятерочка |  |  |  |  | 47 | 26 | 28
А5 столовая |  |  |  |  | 33 | 21 | 18
А6 интернациональная 81 |  |  |  |  | 36 | 44 | 21
А7 клюшина |  |  |  |  | 0
А8 откл
А9 интерн-ная 79 |  |  |  |  | 16 | 29 | 14
А10 МВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А11 пенс. Фонд |  |  |  |  | 5 | 11 | 4
А12 сбербанк |  |  |  |  | 20 | 10 | 16
Абдулаев ав. На стене. |  |  |  |  | 4
Ргл |  |  |  |  | 175 | 157 | 118
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 233 | 230 | 234 |  | 25.5%
А13 столовая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А14 нотариус |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А15 амирова 11 |  |  |  |  | 58 | 70 | 82
А15 ин6терн-ная 77а |  |  |  |  | 73 | 71 | 83
А17 скорорбогатова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А18 пенс. Фонд |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 131 | 141 | 165