## Лист1
ТП-485 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 36.7% |  | АО | ВО | СО
р5 админ-я |  |  |  |  | 32 | 35 | 35 | 232 | 232 | 235
р6 откл |  |  |  | 10-00
р7 детсад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ШНС |  |  |  |  | 42 | 57 | 40
р10 гостиница |  |  |  |  | 44 | 45 | 19
р11 кафе друзья |  |  |  |  | 37 | 46 | 60
р12 магнит |  |  |  |  | 57 | 25 | 55
р9 ул.осв
Ргл |  |  |  |  | 212 | 208 | 209
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 220 | 225 | 223 |  | 22.2%
р1 красная 120 |  |  |  |  | 29 | 48 | 31
р2 красная 122 124 |  |  |  |  | 49 | 30 | 23
р3 админ-я |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 детсад |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
Авт красная 112а |  |  |  |  | 75 | 55 | 35
Ргл |  |  |  |  | 155 | 134 | 90
ТП-485 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 21.2% |  | АО | ВО | СО
р5 админ-я |  |  |  |  | 8 | 9 | 11 | 233 | 233 | 236
р6 откл |  |  |  | 20-00
р7 детсад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ШНС |  |  |  |  | 7 | 7 | 3
р10 гостиница |  |  |  |  | 38 | 29 | 27
р11 кафе друзья |  |  |  |  | 27 | 29 | 19
р12 магнит |  |  |  |  | 30 | 28 | 31
р9 ул.осв |  |  |  |  | 33 | 4 | 22
Ргл |  |  |  |  | 143 | 106 | 113
Т2 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 220 | 224 | 221 |  | 19.2%
р1 красная 120 |  |  |  |  | 38 | 35 | 32
р2 красная 122 124 |  |  |  |  | 59 | 28 | 40
р3 админ-я |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 детсад |  |  |  |  | 3 | 2 | 0
Авт красная 112а |  |  |  |  | 34 | 33 | 24
Ргл |  |  |  |  | 134 | 98 | 96