## Лист1
КТП-510/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-06-14 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.9% |  | АО | ВО | СО
р2 дом пионеров Улыбка |  |  |  |  | 7 | 8 | 6 | 229 | 230 | 233
р3 4квартал кот. |  |  |  | 8-35 | 0 | 0 | 0
р4 6квартал |  |  |  |  | 8 | 7 | 11
р5 аптека Школа |  |  |  |  | 7 | 9 | 13
р6 рез.
ул. Осв.
Ргл |  |  |  |  | 22 | 24 | 30
КТП-510/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 21% |  | АО | ВО | СО
р2 дом пионеров Улыбка |  |  |  |  | 10 | 15 | 22 | 229 | 230 | 224
р3 4квартал кот. |  |  |  | 22-10 | 0 | 0 | 0
р4 6квартал |  |  |  |  | 6 | 14 | 6
р5 аптека Школа |  |  |  |  | 6 | 12 | 22
р6 рез.
ул. Осв. |  |  |  |  | 30 | 1 | 2
Ргл |  |  |  |  | 52 | 42 | 52