## Лист1
ТП-512/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 3(5) | 570 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 15% |  | АО | ВО | СО
р1 верх крестьянская |  |  |  |  | 17 | 45 | 30 | 227 | 225 | 228
р2 войкова 103 п13 |  |  |  | 10-40 | 6 | 8 | 7
р3 войкова 105 |  |  |  |  | 16 | 23 | 18
р4 войова 103 п2 |  |  |  |  | 35 | 24 | 14
р5 рез | откл
р6 ул.осв.
р7 д\с Айгуль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 Войкова 105\3 клиника Меди |  |  |  |  | 2 | 7 | 5
Ргл |  |  |  |  | 76 | 107 | 74
Т1 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 235 | 239 | 235 |  | 16.9%
р1 войкова 103 п 9 |  |  |  |  | 14 | 21 | 17
р2 войкова 103 п 16 |  |  |  |  | 26 | 9 | 15
р3 откл
р4 д.сад Айгуль |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
р5 низ крестьянская |  |  |  |  | 17 | 18 | 20
р6 откл
р7 Войкова105 рез. откл
р8 войкова 103 п5 |  |  |  |  | 57 | 34 | 40
Ргл |  |  |  |  | 116 | 82 | 92
ОБЩ
ТП-512/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 3(5) | 570 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 17% |  | АО | ВО | СО
р1 верх крестьянская |  |  |  |  | 20 | 40 | 33 | 225 | 223 | 225
р2 войкова 103 п13 |  |  |  | 20-10 | 7 | 11 | 9
р3 войкова 105 |  |  |  |  | 17 | 20 | 19
р4 войова 103 п2 |  |  |  |  | 33 | 28 | 18
р5 откл
р6 ул.осв |  |  |  |  | 12 | 23
р7 д.сад Айгуль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 Войкова105\3 клиника Меди |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Ргл |  |  |  |  | 90 | 123 | 79
Т1 | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 232 | 238 | 233 |  | 18.8%
р1 войкова 103 п 9 |  |  |  |  | 17 | 26 | 20
р2 войкова 103 п 16 |  |  |  |  | 29 | 8 | 14
р3 откл
р4 д.сад Айгуль |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
р5 низ крестьянская |  |  |  |  | 21 | 20 | 28
р6 откл
р7 откл
р8 войкова 103 п5 |  |  |  |  | 51 | 34 | 49
Ргл |  |  |  |  | 120 | 90 | 111
ОБЩ