## Лист1
ТП-112 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 |  | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 6.6% |  | АО | ВО | СО
р1сервисы на территории мясоком. |  |  |  | 2025-06-06 | 21 | 17 | 37 | 225 | 227 | 227
р2 андреев |  |  |  |  | 4 | 17 | 3
р3жил.дома 9\13 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
р4киппенберг |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5ф.город |  |  |  |  | 2 | 5 | 2
р6 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 рез.откл
р8 рез.откл
Ргл |  |  |  |  | 29 | 41 | 44
Т2 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 242 | 242 | 243 |  | 0%
р9 надеждин Бумаж.хабр |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10рез.откл
р11 иванов вв1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 еркеев\иванов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ТП-112 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 |  | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 6.14% |  | АО | ВО | СО
р1 сервисы на территории мясоком. |  |  |  | 2025-06-07 | 20 | 10 | 35 | 227 | 226 | 226
р2 андреев |  |  |  |  | 3 | 15 | 4
р3 жил.дома 9\13 |  |  |  | 20-00 | 2 | 4 | 3
р4 киппенберг |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 ф.город |  |  |  |  | 3 | 4 | 2
р6 котельная |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 рез.откл
р8 рез.откл
Ргл |  |  |  |  | 28 | 33 | 44
Т2 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 240 | 240 | 241 |  | 0%
р9 надеждин Бумафная.хабрика |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 рез.откл
р11 иванов вв1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 еркеев\иванов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0