## Лист1
ТП-513/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 10.9% |  | АО | ВО | СО
р2 интерн-я 59 сберкасса |  |  |  |  | 23 | 26 | 21 | 225 | 225 | 226
р3 войкова 111 рез. Откл |  |  |  | 11-10
р4 войкова 107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5м-н Апельсин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 магазин |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
р16 баня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 тукаева71\1 71\2 71\3 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
р18 интерн-я 59 |  |  |  |  | 13 | 11 | 12
Ргл |  |  |  |  | 44 | 40 | 34
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 225 | 235 | 235 |  | 18%
р7 войкова 109 п2 |  |  |  |  | 11 | 9 | 25
р8войкова 111 |  |  |  |  | 15 | 10 | 5
р9 войкова 107 |  |  |  |  | 17 | 8 | 9
р10 войкова 109 п7 |  |  |  |  | 25 | 12 | 10
р11 откл
р12 баня рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 м-н Апельсин |  |  |  |  | 0 | 1 | 2
р14 Закиев |  |  |  |  | 14 | 3 | 18
Ргл |  |  |  |  | 82 | 43 | 69
ОБЩ
ТП-513/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.4% |  | АО | ВО | СО
р2 интерн-я п2 сберкасса |  |  |  |  | 25 | 29 | 25 | 223 | 223 | 224
р3 войкова 111 рез. Откл |  |  |  | 19-45
р4 войкова 107 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5м-н Апельсин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р15 магазин |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
р16 баня |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 тукаева71\1 71\2 71\3 |  |  |  |  | 4 | 6 | 5
р18 интерн-я 59 |  |  |  |  | 17 | 15 | 28
Ргл |  |  |  |  | 48 | 50 | 58
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 229 | 231 | 233 |  | 18%
р7 войкова 109 п2 |  |  |  |  | 13 | 17 | 22
р8войкова 111 |  |  |  |  | 10 | 17 | 9
р9 войкова 107 |  |  |  |  | 17 | 11 | 10
р10 войкова 109 п7 |  |  |  |  | 33 | 14 | 18
р11 откл
р12 баня рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р13 м-н Апельсин |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
р14 Закиев |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
Ргл |  |  |  |  | 74 | 59 | 61
ОБЩ