## Лист1
ТП-518/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2025-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.5% |  | АО | ВО | СО
А4 вру2 СОК рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 233 | 232
А5 вру1 СОК рез |  |  |  | 10-20 | 0 | 0 | 0
А6 собст.нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А дет.сад |  |  |  |  | 4 | 1 | 0
Ргл |  |  |  |  | 4 | 1 | 0
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 225 | 225 | 231 |  | 16.3%
А7 вру2 осн.питание СОК |  |  |  |  | 26 | 26 | 24
А8 вру1 осн. Питание СОК |  |  |  |  | 17 | 18 | 24
А9 собст. Нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ад,сад |  |  |  |  | 21 | 14 | 6
Ргл |  |  |  |  | 64 | 58 | 54
ТП-518/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 3 | 360 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 0.3% |  | АО | ВО | СО
А4 вру2 СОК рез. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 231 | 227 | 230
А5 вру1 СОК рез |  |  |  | 19-35 | 0 | 0 | 0
А6 собст.нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А дет.сад |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
Ргл |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 222 | 221 | 220 |  | 12.2%
А7 вру2 осн.питание СОК |  |  |  |  | 24 | 27 | 25
А8 вру1 осн. Питание СОК |  |  |  |  | 16 | 17 | 19
А9 собст. Нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ад,сад |  |  |  |  | 1 | 3 | 0
Ргл |  |  |  |  | 41 | 47 | 44