## Лист1
ТП-571 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 5 | 570 | 2025-06-18 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 32% |  | АО | ВО | СО
р7 мебельный склад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 227 | 228
р8 откл |  |  |  | 9-05
р9 Бел. Пиво |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 фин. Дома |  |  |  |  | 45 | 55 | 68
р11 откл.
р12 типография |  |  |  |  | 22 | 50 | 24
р13 осв. Тп
р14 Гафаров рез. Откл
р15 Мустафаев |  |  |  |  | 10 | 12 | 15
р16 пекарня кл1 |  |  |  |  | 20 | 34 | 32
р17 ТЦ Набиуллин |  |  |  |  | 14 | 18 | 17
р18 Мустафаев А.С. Откл
Ргл
Т2 откл | 400 | 1 | 570
р2 Бел. Пиво |  |  |  |  | 38 | 45 | 28
р3 Пионерская 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 откл.
р5 пекарня кл2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл
ОБЩ |  |  |  |  | 149 | 214 | 184
ТП-571 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 5 | 570 | 2025-06-18 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.7% |  | АО | ВО | СО
р7 мебельный склад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 235 | 230 | 230
р8 откл |  |  |  | 19-45
р9 Бел. Пиво |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р10 фин. Дома |  |  |  |  | 15 | 10 | 10
р11 откл.
р12 типография |  |  |  |  | 8 | 6 | 20
р13 осв. Тп
р14 Гафаров рез. Откл
р15Мустафаев |  |  |  |  | 9 | 15 | 25
р16 пекарня кл1 |  |  |  |  | 5 | 29 | 10
р17 ТЦ Набиуллин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р18 Мустафаев А.С. Откл
Ргл
Т2 откл | 400 | 1 | 570
р2 Бел. Пиво |  |  |  |  | 32 | 32 | 25
р3 Пионерская 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 откл.
р5 пекарня кл2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл
ОБЩ |  |  |  |  | 69 | 92 | 90