## Лист1
ТП-518/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 160 | 3 | 232 | 2025-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 28.6% |  | АО | ВО | СО
р9 рез. Откл | [7 empty] | 237 | 234 | 226
р10 нар.суд |  |  |  | 10-10 | 24 | 12 | 30
р11 АБК ПРЭТ |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Р12 рез.откл
р13 тат.гимназия |  |  |  |  | 20 | 21 | 4
р14 газ.участок |  |  |  |  | 2 | 6 | 6
р15 УРАЛСИБ |  |  |  |  | 6 | 4 | 4
Р16 рез.откл
Ргл
Т1 ОТКЛ | 160 | 3 | 232
р1 АБК ПЖРЭТ рез. Откл
р2 рез.откл
р3 тат.гимназия |  |  |  |  | 10 | 7 | 14
р4 рез.откл
р5 УРАЛСИБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р6 ЖКС |  |  |  |  | 0 | 7 | 20
Р7 рез.откл
р8 рез.откл
Ргл
ОБЩ |  |  |  |  | 64 | 57 | 78
ТП-518/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 160 | 3 | 232 | 2025-05-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 5.3% |  | АО | ВО | СО
р9 рез.откл | [7 empty] | 233 | 231 | 228
р10 нар.суд |  |  |  | 19-20 | 8 | 2 | 1
р11 АБК ПЖРЭТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р12 рез.откл
р13 тат.гимназия |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
р14 газ.участок |  |  |  |  | 0 | 3 | 2
р15 УРАЛСИБ |  |  |  |  | 11 | 4 | 2
Р16 рез.откл
Ргл
Т1 ОТКЛ | 160 | 3 | 232
р1 АБК ПЖЭРТ рез.откл
р2 рез.откл
р3 тат.гимназия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 рез.откл
р5 УРАЛСИБ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р6 ЖКС |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р7 рез.откл
р8 рез.откл
Ргл
ОБЩ |  |  |  |  | 20 | 9 | 8